|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Закону Ярославской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 08.12.2008 № 62-з |
| План мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
| и энергоресурсосбережению по Ярославской области на 2010 год |
| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб. (в ценах 2008 г.) | Ожидаемая экономия в расчете на отопительный сезон | Повышение комфортности условий проживания (чел.) | Повышение надежности и комфортности жилищного фонда и социальной сферы (кв.м) |
|  |  |  |  | областной бюджет | внебюджетные источники* | в денежном выражении, тыс.руб. | в натуральном выражении |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дизельное топливо, т | мазут, т | уголь, т | природный газ, тыс.м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Большесельский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Децентрализация системы отопления жилых домов района «Сельхозтехника», с. Большое Село (в том числе проектные работы) |  | 4495 | 3045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 4495 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация улиц Заречная, Мясникова, Усыскина, Крестьянская, с. Большое Село (в том числе проектные работы) | 2 км, 120 д. | 1700 | 1650 |  |  |  |  |  |  | 360 | 6600 |
|  | Итого |  | 1700 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6600 |
|  | Всего |  | 6195 | 4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6600 |
| 2. | Борисоглебский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Децентрализация системы отопления, д. Андреевское (в том числе проектные работы) | 83 кв. | 4300 | 200 |  | 450 |  |  | -138 |  | 89 | 1631 |
|  | Реконструкция угольной котельной с переводом на природный газ, п. Красный Октябрь (в том числе проектные работы) | 0,2 гкал/ч | 7800 | 5600 |  | 142 |  |  | -137 | 77 |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей мкр. «Аграрник», раб. пос. Борисоглебский (в том числе проектные работы) | 1,3 км | 1380 | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей к зданию школы, п. Красный Октябрь (в том числе проектные работы) | 0,3 км | 800 | 800 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство котельной дома культуры с переводом на природный газ, д. Андреевское (в том числе проектные работы) | 0,15 гкал/ч | 4000 | 400 |  | 107 |  |  | -103 | 58 |  | 356 |
|  | Итого |  | 18280 | 8180 | 0 | 849 | 0 | 0 | -378 | 135 | 89 | 1987 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей канализации центральной части раб. пос. Борисоглебский | 3,5 км | 3450 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации в раб. пос. Борисоглебский | 0,7 тыс. куб. м/сут. | 17600 | 3000 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 21050 | 4200 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация жилых домов, раб. пос. Борисоглебский (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 4,7 км, 300 кв. | 10300 | 3300 |  |  |  |  |  |  | 450 | 8100 |
|  | Итого |  | 10300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 8100 |
|  | Всего |  | 49630 | 15680 | 0 | 1749 | 0 | 0 | -378 | 135 | 539 | 10087 |
| 3. | Брейтовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений канализации, с. Брейтово | 0,7 тыс. куб. м/сут | 40000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация водозабора с установкой «Аквахлор» | 0,1 тыс. куб. м/сут | 4000 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей с. Брейтово | 1 км | 1000 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 45000 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация с. Брейтово и населённых пунктов в километровой зоне межпоселкового газопровода (в том числе проектные работы) | 13 км, 3000 д. | 40000 | 16033 |  |  |  |  |  |  | 1200 | 21600 |
|  | Итого |  | 40000 | 16033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 21600 |
|  | Всего |  | 85000 | 24283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 21600 |
| 4. | Гаврилов-Ямский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация центральных тепловых пунктов квартальной котельной в г. Гаврилов-Ям (в том числе проектные работы) | 2 шт. | 3000 | 1500 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 3000 | 1500 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения в г. Гаврилов-Ям (в том числе проектные работы) | 0,3 тыс. куб. м/сут. | 13000 | 11500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации, с. Великое | 0,2 тыс. куб. м/сут. | 20000 | 2000 |  | 890 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 33000 | 13500 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация г. Гаврилов-Ям (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 2 км, 80 кв. | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 240 | 4320 |
|  | Газификация деревень Путилово, Пасынково, Ульяново, Кадищи, Матвейка (в т.ч. проектные работы) | 15 км, 180 д. | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  | 540 | 9720 |
|  | Итого |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 14040 |
|  | Всего |  | 40000 | 19000 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 14040 |
| 5. | Даниловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и перевод на природный газ котельной дома культуры д. Скоково | 0,2 гкал/ч | 3300 | 250 |  | 142 |  |  |  | 77 |  |  |
|  | Проектирование и перевод на природный газ котельной Середского сельского поселения (в том числе проектные работы) | 0,2 гкал/ч | 4000 | 3000 |  | 142 |  |  |  | 77 |  |  |
|  | Модернизация котельной «Мелиоратор», ул. Ярославская д. 81 , г. Данилов (в том числе проектные работы) | 0,3 гкал/ч | 7000 | 500 |  | 99 |  |  |  | -42 |  |  |
|  | Реконструкция угольной котельной бани с переводом на природный газ, с. Середа (в том числе проектные работы) | 0,2 гкал/ч | 2500 | 2500 |  | 144 |  |  | -139 | 78 |  | 486 |
|  | Итого |  | 16800 | 6250 | 0 | 527 | 0 | 0 | -345 | 306 | 0 | 486 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей канализации центральной части, г. Данилов | 1,2 км | 14600 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 14600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство межпоселкового газопровода с. Дмитриевское - д. Костюшино (в том числе проектные работы) | 13 км, 87 д. | 16800 | 10400 |  |  |  |  |  |  | 293 | 5274 |
|  | Газификация деревень Туфаново, Скоково (в том числе проектные работы) | 7 км, 140 д. | 4100 | 290 |  |  |  |  |  |  | 420 | 7560 |
|  | Итого |  | 20900 | 10690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 12834 |
|  | Всего |  | 52300 | 17940 | 0 | 776 | 0 | 0 | -345 | 306 | 713 | 13320 |
| 6. | Любимский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция угольной котельной школы с переводом на природный газ, д. Ермаково (в том числе проектные работы) | 0,2 гкал/ч | 3900 | 3400 |  | 144 |  |  | -139 | 78 |  |  |
|  | Реконструкция угольной котельной Дома культуры с переводом на природный газ, д. Ермаково (в том числе проектные работы) | 0,3 гкал/ч | 3900 | 500 |  | 249 |  |  | -206 | 116 |  |  |
|  | Итого |  | 7800 | 3900 | 0 | 393 | 0 | 0 | -345 | 194 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 7800 | 3900 | 0 | 393 | 0 | 0 | -345 | 194 | 0 | 0 |
| 7. | Мышкинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной д/с «Росинка» с переводом на природный газ, г. Мышкин (в том числе проектные работы) | 0,2 гкал/ч | 3500 | 3400 |  | 28 |  |  |  | -11 |  |  |
|  | Реконструкция котельной с переводом на природный газ, д. Коптево (в том числе проектные работы) | 0,2 гкал/ч | 500 | 500 |  | 144 |  |  | -139 | 78 |  |  |
|  | Итого |  | 4000 | 3900 | 0 | 172 | 0 | 0 | -139 | 67 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, г. Мышкин (в том числе кредиторская задолженность) | 3,2 тыс. куб. м/сут. | 6900 | 4000 |  | 156 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации, г. Мышкин | до 5,5 тыс. куб. м/сут. | 10900 | 8000 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 17800 | 12000 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 21800 | 15900 | 0 | 608 | 0 | 0 | -139 | 67 | 0 | 0 |
| 8. | Некоузский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция угольной котельной с переводом на природный газ, с. Марьино (в том числе проектные работы) | 0,2 гкал/ч | 500 | 450 |  | 144 |  |  | -139 | 78 |  |  |
|  | Итого |  | 500 | 450 | 0 | 144 | 0 | 0 | -139 | 78 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации п. Октябрь (в том числе проектные работы) | 0,7 тыс. куб. м/сут. | 12500 | 11600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации в п. Шестихино (в том числе проектные работы) | 0,1 тыс. куб. м/сут. | 3000 | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство канализационных сетей по улицам Юбилейной и Кооперативной, пер. Библиотечному со станцией очистки воды с. Новый Некоуз | 0,7 км. | 400 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводных сетей по улицам Юбилейная, Кооперативная и Новая, пер. Библиотечному с. Новый Некоуз (0,25 км) | 0,25 км. | 1000 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 16900 | 15550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация жилых домов п. Волга (в том числе проектные работы) | 1,8 км, 177 кв. | 5400 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 210 | 3500 |
|  | Газификация п. Октябрь и с. Мокеиха (в том числе проектные работы) | 22 км, 1443 д. | 40000 | 16000 |  |  |  |  |  |  | 1800 | 32400 |
|  | Итого |  | 45400 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 35900 |
|  | Всего |  | 62800 | 35000 | 0 | 144 | 0 | 0 | -139 | 78 | 2010 | 35900 |
| 9. | Некрасовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной с целью организации ее работы в летний период, раб. пос. Некрасовское (в том числе проектные работы) | 0,1 гкал/ч | 1470 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка частотных регуляторов вращения на котельной раб. пос. Некрасовское | 30 кВт | 1400 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация котельной д. Заболотье (в том числе проектные работы) | 0,2 гкал/ч | 4305 | 3800 |  | 144 |  |  | -139 | 78 |  |  |
|  | Реконструкция котельной с переводом на газ в с. Никольское (в том числе проектные работы) | 0,4 гкал/ч | 10185 | 1200 |  | 132 |  |  | -184 | 124 |  |  |
|  | Замена ветхих участков магистральных т/сетей от ТК1 на трубопроводы в ППУ изоляции в раб. пос. Некрасовское | 2,5 км | 6800 | 6650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 24160 | 13800 | 0 | 276 | 0 | 0 | -323 | 202 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений в раб. пос. Красный Профинтерн (в том числе проектные работы) | 0,3 тыс. куб. м/сут. | 3450 | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей д. Грешнево (в том числе проектные работы) | 4,1 км | 9555 | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей деревень Антоново, Наумиха, Гридино, Аксеново (в том числе проектные работы) | 1,5 км | 3500 | 1425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей в раб. пос. Бурмакино (в том числе проектные работы) | 2 км | 9345 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 25850 | 6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация раб. пос. Бурмакино (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 3 км, 80 д. | 4700 | 3650 |  |  |  |  |  |  | 240 | 4320 |
|  | Итого |  | 4700 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 4320 |
|  | Всего |  | 54710 | 24095 | 0 | 276 | 0 | 0 | -323 | 202 | 240 | 4320 |
| 10. | Первомайский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация котельной, с. Кукобой (в том числе проектные работы) | 4,5 гкал/ч | 8800 | 7400 |  | 865 |  |  | -320 |  | 548 | 10229 |
|  | Модернизация котельных медпункта, клуба, школы, очистных сооружений пос. железнодорожной станции Скалино (в том числе проектные работы) | 3,2 гкал/ч | 7000 | 5000 |  | 1256 |  |  | -900 |  |  | 13250 |
|  | Итого |  | 15800 | 12400 | 0 | 2121 | 0 | 0 | -1220 | 0 | 548 | 23479 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации детского дома д. Шильпухово | 12 куб. м/сут. | 3000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водоочистных сооружений со станцией 2 подъема в раб. пос. Пречистое | 1,6 тыс. куб. м/сут. | 7063 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения раб. пос. Пречистое (в том числе кредиторская задолженность) | 3,5 км | 2850 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 12913 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация раб. пос. Пречистое (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 6,0 км, 350 д. | 3230 | 2130 |  |  |  |  |  |  | 442 | 8840 |
|  | Итого |  | 3230 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 8840 |
|  | Всего |  | 31943 | 20530 | 0 | 2121 | 0 | 0 | -1220 | 0 | 990 | 32319 |
| 11. | Городской округ г. Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство котельной в пос. Молодежный (в том числе проектные работы) | 2,5 гкал/ч | 8712 | 3615 |  | 825 |  |  | -1150 | 775 |  |  |
|  | Итого |  | 8712 | 3615 | 0 | 825 | 0 | 0 | -1150 | 775 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство линии хозфекальной канализации к жилому поселку «Майский» (в том числе проектные работы) | 1 км. | 3000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство канализационного коллектора Д 300 мм, протяженностью 1,5 км от насосной станции № 2 до ул. Свободы (в том числе проектные работы) | 1,5 км. | 12332 | 3682 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство линии горячего водоснабжения к п. Сельхозтехника (в том числе проектные работы) | 1,2 км. | 8138 | 3567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 23470 | 9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство магистральных и распределительных газовых сетей для газификации п. Сельхозтехника и местечко «Ям» | 8 км, 125 д. | 16600 | 4000 |  |  |  |  |  |  | 375 | 6750 |
|  | Итого |  | 16600 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 6750 |
|  | Всего |  | 48782 | 16864 | 0 | 825 | 0 | 0 | -1150 | 775 | 375 | 6750 |
| 12. | Переславский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Децентрализация системы отопления жилых домов, с. Новое (в том числе проектные работы) | 123 кв. | 4960 | 4260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 4960 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации, с. Купанское (в том числе проектные работы) | 0,5 тыс. куб. м/сут. | 9724 | 3485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации, п. Ивановское (в том числе проектные работы) | 0,4 тыс.куб.м/сут. | 3000 | 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации, с. Берендеево (в том числе проектные работы) | 2,9 тыс. куб. м/сут | 2300 | 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 15024 | 4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 19984 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Пошехонский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений канализации, г. Пошехонье | 0,5 тыс. куб. м/сут. | 12200 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 12200 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация ул. Новоселов, г. Пошехонье (в том числе проектные работы) | 0,2 км, 21 кв. | 600 | 550 |  |  |  |  |  |  | 63 | 1134 |
|  | Газификация д. Мужиково (в том числе проектные работы) | 1,5 км, 30 д. | 4550 | 550 |  |  |  |  |  |  | 30 | 540 |
|  | Газификация ул. Шишелова, г. Пошехонье (в том числе проектные работы) | 0,3 км, 15д. | 1150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 45 | 810 |
|  | Итого |  | 6300 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2484 |
|  | Всего |  | 18500 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2484 |
| 14. | Ростовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптимизация теплоснабжения 1, 2 мкр., подключенных к котельной ОАО РОМЗ, г. Ростов (в том числе кредиторская задолженность) | 1,8 км | 24977 | 6700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация тепловых сетей с устройством трассы горячего водоснабжения, с. Шурскол (в том числе проектные работы) | 7 км | 17000 | 9500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод котельной д/сад № 41 раб. пос. Петровск на природный газ (в том числе проектные работы) | 0,3 гкал/ч | 6000 | 2000 |  | 99 |  |  | -138 | 93 |  |  |
|  | Перевод на природный газ котельной с. Белогостицы | 0,35 гкал/ч | 10000 | 8100 |  | 4108 |  |  | -138 | 93 |  |  |
|  | Итого |  | 57977 | 26300 | 0 | 4207 | 0 | 0 | -276 | 186 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водозаборных очистных сооружений и строительство станции очистки, раб. пос. Семибратово (в том числе проектные работы) | 1,2 тыс. куб. м/сут. | 55417 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений водопровода в раб. пос. Петровск (в том числе проектные работы) | 0,12 тыс. куб. м/сут. | 3000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализационная насосная станция в г. Ростове (в том числе проектные работы) |  | 5000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 63417 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 121394 | 36300 | 0 | 4207 | 0 | 0 | -276 | 186 | 0 | 0 |
| 15. | Городской округ г. Рыбинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство котельной по ул. Целинной (в том числе проектные работы) | 1,05 гкал/ч | 15000 | 7400 |  | 4800 | -644 |  |  | 540 |  |  |
|  | Перевод котельной школы-интернат № 2 с дизтоплива на газ, (в том числе проектные работы) | 2,05 гкал/ч | 14400 | 12000 |  | 9000 | -1189 |  |  | 1052 |  |  |
|  | Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушкинского мкр. (в том числе проектные работы) |  | 6500 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация резервного топливного хозяйства муниципальных котельных с внедрением автономных источников электроснабжения (в том числе проектные работы) | 3 ед. | 10000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 45900 | 25400 | 0 | 13800 | -1833 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода № 2 | 0,32 тыс. куб. м/сут. | 21000 | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище | 0,3 км | 6000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации (2-ая очередь-цех механического обезвоживания) | 0,6 тыс. куб. м/сут. | 19779 | 7240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 46779 | 16840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация Запахомовского района (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 6,1 км, 345 д. | 11490 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 1035 | 13800 |
|  | Итого |  | 11490 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 13800 |
|  | Всего |  | 104169 | 48240 | 0 | 13800 | -1833 | 0 | 0 | 1592 | 1035 | 13800 |
| 16. | Рыбинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газовой котельной в п. Искра Октября | 3,2 гкал/ч | 20056 | 13600 |  | 9000 |  | -1932 |  | 1620 |  |  |
|  | Модернизация системы теплоснабжения в п. Юбилейный | 1,2 гкал/ч | 10500 | 3000 |  | 9000 |  | -1932 |  | 1620 |  |  |
|  | Строительство газовой котельной в п. Тихменево (в том числе проектные работы) | 3,5 гкал/ч | 25800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей в п. Искра Октября | 1,2 км | 8800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газовой котельной, п. Октябрьский | 6,5 гкал/ч | 31345 | 20000 |  | 2837 |  |  |  | -114 |  |  |
|  | Итого |  | 96501 | 38200 | 0 | 20837 | 0 | -3864 | 0 | 3126 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод межпоселковый г. Рыбинск-с. Глебово с отводом на п. Тихменево | 22,4 км | 180000 |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация п. Тихменево, 1, 2 очереди (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 14 км, 693 кв. | 17550 | 7000 |  |  |  |  |  |  | 900 | 16200 |
|  | Газификация с. Глебово 1, 2 очереди (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 8,9 км, 106 кв. | 7040 | 4200 |  |  |  |  |  |  | 210 | 3780 |
|  | Итого |  | 204590 | 11200 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 19980 |
|  | Всего |  | 301091 | 49400 | 180000 | 20837 | 0 | -3864 | 0 | 3126 | 1110 | 19980 |
| 17. | Тутаевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция левобережной мазутной котельной (район ОПХ) с переводом на природный газ, г. Тутаев (в том числе проектные работы) | 3,5 гкал/ч | 1200 | 1000 |  | 9000 |  | -1932 |  | 1620 |  |  |
|  | Реконструкция мазутной котельной (район СХТ) с переводом на природный газ, г. Тутаев (в том числе проектные работы) | 3,5 гкал/ч | 20000 | 18000 |  | 9000 |  | -1932 |  | 1620 |  |  |
|  | Итого |  | 21200 | 19000 | 0 | 18000 | 0 | -3864 | 0 | 3240 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство магистрального водовода между г. Тутаев и раб. пос. Константиновский | 6,6 км | 10000 | 8779 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 10000 | 8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод межпоселковый к левобережной части г. Тутаева (с переходом через реку Волга) | 4 км | 179000 |  | 179000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация левобережного района, г. Тутаев (в том числе проектные работы и кредиторская задолженность) | 13 км | 21000 | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация жилых домов левобережной части, г. Тутаев (в том числе проектные работы) | 450 кв. | 14000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 1350 | 24300 |
|  | Итого |  | 214000 | 31000 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 24300 |
|  | Всего |  | 245200 | 58779 | 179000 | 18000 | 0 | -3864 | 0 | 3240 | 1350 | 24300 |
| 18. | Угличский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптимизация системы теплоснабжения центрального района, г. Углич (в том числе проектные работы) | 3,5 гкал/ч | 20533 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 20533 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КНС-2, г. Углич | 0,32 тыс. куб. м/сут. | 26001 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотведение левобережной части г. Углича | 2 км | 30509 | 13418 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 56510 | 18418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода с. Улейма | 2,3 км, 120 д. | 3100 | 2994 |  |  |  |  |  |  | 344 | 4800 |
|  | Итого |  | 3100 | 2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 4800 |
|  | Всего |  | 80143 | 31412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 4800 |
| 19. | Ярославский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция мазутной котельной в раб. пос. Красные Ткачи (в том числе проектные работы) | 3,5 гкал/ч | 19000 | 11200 |  | 9000 |  | -1932 |  | 1620 |  |  |
|  | Реконструкция котельной с переводом на газ, д. Григорьевское Заволжского сельского поселения (в том числе проектные работы) | 3 гкал/ч | 19000 | 1000 |  | 8700 |  | 1352 |  | 1134 |  |  |
|  | Строительство угольной котельной раб. пос. Красные Ткачи бывшее 2 производство (в том числе проектные работы) | 2,5 гкал/ч | 17000 | 4200 |  | 8700 |  | 1352 |  | 1134 |  |  |
|  | Реконструкция газовой котельной с переводом котлов на водогрейный режим, с. Спас-Виталий (в том числе проектные работы) | 3,5 гкал/ч | 21000 | 7000 |  | 9000 |  | -1932 |  | 1620 |  |  |
|  | Итого |  | 76000 | 23400 | 0 | 35400 | 0 | -1160 | 0 | 5508 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений п. Козьмодемьянск (в том числе проектные работы) | 0,35 тыс. куб. м/сут. | 35189 | 8400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 35189 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация д. Григорьевское Заволжского сельского поселения (в том числе проектные работы) | 8 км, 200 д. | 10000 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 600 | 10800 |
|  | Строительство газопровода и газификация, с. Лучинское (в том числе кредиторская задолженность) | 1,63 км, 22 д. | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 66 | 1188 |
|  | Итого |  | 13000 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 11988 |
|  | Всего |  | 124189 | 37300 | 0 | 35400 | 0 | -1160 | 0 | 5508 | 666 | 11988 |
|  | Теплоснабжение |  | 426618 | 203600 | 0 | 97671 | -1833 | -8888 | -4109 | 15293 | 637 | 25952 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  | 449702 | 149382 | 0 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |  | 599310 | 122397 | 359000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11213 | 196336 |
|  | Всего по Программе |  | 1475630 | 475379 | 359000 | 99897 | -1833 | -8888 | -4109 | 15293 | 11850 | 222288 |

* В таблице не отражена потребность в средствах федерального и местных бюджетов на реализацию Плана мероприятий, которая в 2010 году

составит 55,4 млн. рублей, в том числе 0 из федерального бюджета, 55,4 млн. рублей из местных бюджетов.

Условные обозначения, используемые в таблице:

| кв. | – квартира |
| --- | --- |
| ул. | – улица |
| скв. | – скважина |
| мкр. | – микрорайон |
| сут. | – сутки |
| ст. | – станция |
| ГОУ ЯО | – государственное образовательное учреждение Ярославской области |
| ГСУ СО | – государственное стационарное учреждение социального обслуживания |
| ХТ | – сельскохозяйственная техника |