## Плановые показатели
Приложение 2 к Концессионному соглашению от «____» ___________ 201_ года № ____
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей деятельности Концессионера
№ п/п | Наименование показателей | Едининца измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год
1. | Плановые показатели энергетической эффективности, в том числе:
1.1. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных | тыс. Гкал / год | 195.2356 | 194.3159 | 193.681 | 193.218 | 192.9611 | 192.9611 | 192.9611 | 192.9611 | 192.9611 | 192.9611 | 192.9611 | 192.9611 | 192.9611 | 192.9611 | 192.9611 | 192.9611 | 192.9611 | 192.9611 | 192.9611 | 192.9611 | 192.9611
1.2. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 159.175 | 159.175 | 159.1613 | 159.1613 | 159.105 | 159.105 | 159.0751 | 158.4291 | 158.4291 | 158.4061 | 158.4061 | 158.4061 | 158.4061 | 158.4061 | 158.4061 | 158.4061 | 158.4061 | 158.4061 | 158.4061 | 158.4061 | 158.4061
1.3. | Удельный расход топлива на ОТПУСК единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у. т. / Гкал | 161.76 | 161.76 | 161.6459 | 161.6441 | 161.4609 | 161.4609 | 161.3514 | 160.5551 | 160.5551 | 160.4381 | 160.4381 | 160.4381 | 160.4381 | 160.4381 | 160.4381 | 160.4381 | 160.4381 | 160.4381 | 160.4381 | 160.4381 | 160.4381
1.4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2.6014 | 2.5891 | 2.5807 | 2.5745 | 2.5592 | 2.5592 | 2.5582 | 2.5529 | 2.5529 | 2.5378 | 2.5378 | 2.5378 | 2.5378 | 2.5378 | 2.5378 | 2.5378 | 2.5378 | 2.5378 | 2.5378 | 2.5378 | 2.5378
2. | Плановые показатели надежности, в том числе:
2.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 4.8612 | 4.8289 | 4.8015 | 4.7959 | 4.7959 | 4.7959 | 4.7959 | 4.7959 | 4.7959 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76
2.2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в в результате технологических нарушеий на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед. / 1 Гкал/час | 0.034501 | 0.034501 | 0.03401 | 0.03401 | 0.03401 | 0.03401 | 0.034127 | 0.034658 | 0.034658 | 0.032915 | 0.032915 | 0.032915 | 0.032915 | 0.032915 | 0.032915 | 0.032915 | 0.032915 | 0.032915 | 0.032915 | 0.032915 | 0.032915
5 | Индекс потребительский цен (ИПЦ) | % | 0.034501 | 103.8% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
6 | Индексы изменения цен на энергоресурсы
6.1 | - газ | % | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103%
6.2 | - уголь | %
6.3 | - электроэнергия | % | 111% | 104.2% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
6.4 | - теплоэнергия | % | 102.4% | 104.4% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
6.5 | - водоснабжение, водоотведение | % | 102.4% | 104.4% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
| Концедент |  |  | Концессионер
| Городской округ город Рыбинск |  |  | ООО «Рыбинская генерация»
| Глава городского округа город Рыбинск |  |  | Генеральный директор
| __________________Д. В. Добряков |  |  | ___________________А. И. Лукашов
| Субъект |  |  | Предприятие
| Ярославская область |  |  | МУП «Теплоэнерго»
| Губернатор области |  |  | Исполняющий обязанности генерального директора
| __________________ Д. Ю. Миронов |  |  | __________________ С. Н. Сонин